## 公共施設一覧
【５/１7更新版】取手市省エネ設備機器更新一斉サウンディング型市場調査データシート【公共施設】
[9 empty] | 共通 |  |  | LED屋内 | [8 empty] | LED屋外 | [6 empty] | 空調設備 | [5 empty] | 受変電設備
[5 empty] | 結果（対象及び対象外） | [7 empty] | 室内照明器具数 |  |  |  | 誘導灯数 |  | 使用状況 |  |  | 屋外照明器具数 ※概算 |  |  |  | 使用状況 |  |  |  | 空調方式
番号 | 部名 | 課名 | 施設名 | 建物名 | LED 屋内 | LED 屋外 | 空調 設備 | 受変電 設備 | 電力契約情報 （低圧・高圧・特別高圧） | R3年度年間電気代 （円） | 省エネ診断実施状況 | 図面の有無 （データ・紙の別） | 白熱灯 | 蛍光灯 | 水銀灯・HID | LED | 従来型 | LED | 使用日数（日/月） | 使用時間（日） | 図面の有無 （データ・紙の別） | 白熱灯 | 蛍光灯 | 水銀灯・HID | LED | 使用日数（日/月） | 使用時間（日） | 図面の有無 （データ・紙の別） | 製造年（設置年） | 個別式/セントラル式 | EHP/GHP/その他 | 数量 | 圧縮機定格出力 | 図面の有無 （データ・紙の別） | 製造年（設置年）2 | 設備容量 | 備考
1 | 総務部 | 安全安心対策課 | 新取手駅自転車 駐車場 | 新取手駅自転車駐車場 | ○ |  |  |  | 低圧 | 94455 |  | 紙 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 24
2 | 総務部 | 藤代総合窓口課 | 藤代庁舎 | 藤代庁舎 | ○ | ○ |  | ○ | 高圧 | 5590000 | ○ | データ | 0 | 1600 | 26 | 79 | 42 | 0 | 20 | 8～12時間 | データ | 0 | 0 | 29 | 0 | 30日 | 3～４時間 | [6 empty] | データ | 1990 | 525ｋVA
3 | 健康増進部 | 健康づくり推進課 | げんきサロン 藤代 | 藤代庁舎 | ○ |  |  |  | 高圧 | （藤代庁舎に含む） |  | データ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16日 | ６時間30分
4 | 総務部 | 藤代総合窓口課 | 藤代庁舎 | 現業棟 | ○ |  |  |  | 高圧 | （藤代庁舎に含む） |  | データ | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1
5 | 総務部 | 藤代総合窓口課 | 藤代庁舎 | バス車庫 | ○ |  |  |  | 高圧 | （藤代庁舎に含む） |  | 無 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1
6 | 政策推進部 | 文化芸術課 | 取手駅 市民ギャラリー | 取手駅市民ギャラリー | ○ |  |  |  | 低圧 | 1500656 |  | 紙 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365日 | 24時間 | [16 empty] | 電気代は取手駅東西連絡地下通路全体のもの 照明器具数はギャラリー内のみの数を示す
7 | 政策推進部 | 文化芸術課 | 藤代駅 市民ギャラリー | 藤代駅市民ギャラリー | ○ |  |  |  | 低圧 | 1819852 |  | 紙 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 365日 | 24時間 | [16 empty] | 電気代は藤代駅に含まれる
8 | 福祉部 | 高齢福祉課 | 老人福祉センターあけぼの | 老人福祉センターあけぼの | ○ | ○ |  | ○ | 高圧 | 2862654 |  | 紙 | 34 | 194 | 0 | 2 | 0 | 5 | 26 | 11 | 紙 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 16 | [6 empty] | 紙 | 1981 | 200ｋVA | 障害者福祉センターあけぼの分を含む
9 | 福祉部 | 障害福祉課 | 障害者福祉センターあけぼの | 障害者福祉センターあけぼの | ○ |  |  | ○ | 業務用高圧1型標準 | 2798755 |  | 無 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 9 | [13 empty] | 無 | 1981 | 150ｋVA
10 | 福祉部 | 高齢福祉課 | 老人福祉センターさくら荘 | 老人福祉センターさくら荘 | ○ | ○ |  | ○ | 高圧 | 1504430 |  | 紙 | 14 | 130 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 11 | 紙 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 16 | [6 empty] | 紙 | 1999 | 80ｋVA
11 | 福祉部 | 高齢福祉課 | かたらいの郷 | かたらいの郷 | ○ | ○ |  | ○ | 高圧 | 3804430 |  | 紙 | 0 | 150 | 0 | 372 | 15 | 0 | 26 | 11 | 紙 | 0 | 50 | 10 | 0 | 30 | 16 | [6 empty] | 紙 | 1995 | 150ｋVA
12 | 福祉部 | 高齢福祉課 | ふれあいの郷 | ふれあいの郷 | ○ | ○ |  | ○ | 高圧 | 5501958 |  | 紙 | 53 | 295 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | 16 | 紙 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 16 | [6 empty] | 紙 | 1990 | 200ｋVA
13 | 福祉部 | 障害福祉課 | 障害者福祉センターつつじ園 | 障害者福祉センターつつじ園 | ○ |  |  | ○ | 業務用高圧１型 | 1519046 |  | 紙 | 0 | 562 | 15 | 2 | 0 | 0 | ２０日 | ９時間 | [13 empty] | 紙 | 1996 | 電灯トランス75A 動力トランス50A 新相コンデンサ20A
14 | 福祉部 | 障害福祉課 | 障害者福祉センターふじしろ | 障害者福祉センターふじしろ | ○ | ○ |  | ○ | 電力：３４KW 電圧：６KV | 1155073 |  | 紙 | 22 | 81 | 0 | 127 | 2 | 6 | 月曜日～金曜日 | 9時間 | 紙 | 4 | 5 | 0 | 0 | 毎日 | 9時間 | [6 empty] | 紙 | 1987 | 105ｋVA
15 | 福祉部 | 子育て支援課 | 白山保育所 | 白山保育所 | ○ |  |  | ○ | 高圧 | 1543916 | ○ | 紙 | 0 | 80 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 12 | [13 empty] | 紙 | 1999 | 60ｋVA
16 | 福祉部 | 子育て支援課 | 永山保育所 | 永山保育所 | ○ |  |  |  | 低圧 | 2242224 |  | 紙 | 0 | 101 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26 | 12
17 | 福祉部 | 子育て支援課 | 久賀保育所 | 久賀保育所 | ○ |  | ○ | ○ | 高圧 | 2608805 |  | 紙 | 0 | 104 | 7 | 0 | 2 | 0 | 26 | 12 | [7 empty] | 紙 | 2007 | 個別式 | EHP | 8 | 11.7Kw | 紙 | 2007 | 150ｋVA
18 | 健康増進部 | 健康づくり推進課 | いきいきプラザ | いきいきプラザ | ○ |  |  |  | 低圧 | 303704 |  | 紙 | 0 | 118 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16日 | ６時間３０分
19 | まちづくり振興部 | 産業振興課 | 勤労青少年体育センター | 勤労青少年体育センター | ○ |  |  |  | 従量街灯C | 405729 |  | 紙 | 0 | 8 | 41 | 0 | 2 | 0 | 20 | 12
20 | まちづくり振興部 | 産業振興課 | ゆうあいプラザ | ゆうあいプラザ | ○ | ○ |  | ○ | 高圧 | 1384096 | ○ | 紙 | 12 | 124 | 22 | 97 | 14 | 2 | 28 | 12 | 紙 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 5 | [6 empty] | 紙 | 1982 | 150ｋVA
21 | まちづくり振興部 | 環境対策課 | 藤代駅南口公衆 トイレ | 藤代駅南口公衆トイレ | ○ | ○ |  |  | 藤代駅南口に含まれる | 藤代駅南口に含まれる |  | 紙 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30日 | 自動点滅器・タイマー・人感制御により時間変動あり | 紙 | 0 | 4 | 0 | 0 | ３０日 | 自動点滅器制御により時間変動あり
22 | 建設部 | 管理課 | 道路照明灯 | 道路照明灯 |  | ○ |  |  | 別に一覧表を作成
23 | 建設部 | 管理課 | 藤代駅南口 | 藤代駅南口 | ○ |  |  | ○ | 高圧 | 1819852 |  | 紙 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | [13 empty] | 無 |  | 105ｋVA
24 | 建設部 | 水とみどりの課 | 市内公園 （約350基） | 市内公園 （約350基） |  | ○ |  |  | 別に一覧表を作成
25 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手小学校 | 校舎17 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 4458058 |  | データ | 0 | 678 | 21 | 0 | 42 | 0 | 20 | 8 | 紙 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 8
26 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手小学校 | 校舎18 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | - |  | データ | 0 | 145 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 8 | 紙 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 8
27 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手小学校 | 校舎19 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | - |  | データ | 0 | 200 | 12 | 0 | 8 | 0 | 20 | 8 | 紙 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 8
28 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手小学校 | 体育館21 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | - |  | データ | 0 | 77 | 32 | 0 | 5 | 0 | 30 | 8 | 紙 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 8
29 | 教育委員会 | 子ども青少年課 | 取手小放課後 子どもクラブ | 取手小放課後 子どもクラブ室 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 4458058 |  | 紙 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20日 | 6時間 | 紙 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20日 | 6時間
30 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手東小学校 | 校舎1 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 2809137 |  | 紙 | 0 | 324 | 0 | 99 | 28 | 0 | 20 | 8 | 紙 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 8
31 | 教育委員会 | 子ども青少年課 | 取手東小放課後 子どもクラブ | 取手東小放課後子どもクラブ室 | ○ | ○ |  |  | 従量B | 426550 |  | 紙 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20日 | 6時間 | 紙 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20日 | 6時間
32 | 教育委員会 | 教育総務課 | 寺原小学校 | 校舎9 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 3537923 |  | 紙 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 紙 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 8
33 | 教育委員会 | 教育総務課 | 寺原小学校 | 校舎13 | ○ |  |  |  | 高圧 | - |  | 紙 | 0 | 150 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 8
34 | 教育委員会 | 教育総務課 | 寺原小学校 | 校舎15 | ○ |  |  |  | 高圧 | - |  | 紙 | 0 | 116 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 8
35 | 教育委員会 | 教育総務課 | 寺原小学校 | 校舎16 | ○ |  |  |  | 高圧 | - |  | 紙 | 0 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 8
36 | 教育委員会 | 子ども青少年課 | 寺原小放課後 子どもクラブ | 寺原小放課後子どもクラブ室 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 3537923 |  | 紙 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20日 | 6時間 | 紙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20日 | 6時間
37 | 教育委員会 | 教育総務課 | 永山小学校 | 校舎15 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 7021288 | ○ | 紙 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 8 | 紙 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8
38 | 教育委員会 | 教育総務課 | 永山小学校 | 校舎16 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | - | ○ | 紙 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 紙 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 8
39 | 教育委員会 | 子ども青少年課 | 永山小放課後 子どもクラブ | 永山小放課後子どもクラブ室（校舎16） | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 7021288 |  | 無 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20日 | 6時間 | 無 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20日 | 6時間
40 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手西小学校 | 校舎1 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 3795911 |  | 紙 | 0 | 443 | 0 | 122 | 0 | 21 | 20 | 8 | 紙 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8
41 | 健康増進部 | 健康づくり推進課 | げんきサロン稲 | 取手西小 | ○ |  | ○ |  | 高圧 | （取手西小に含む） |  | 紙 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ６時間３０分 | [7 empty] | 紙 | H14 | 個別式 | EHP | 2 | ５．５ｋｗ
42 | 教育委員会 | 子ども青少年課 | 取手西小放課後 子どもクラブ | 取手西小放課後子どもクラブ室 （校舎1） | ○ | ○ | ○ |  | 高圧 | 3795911 |  | 無 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20日 | 6時間 | 無 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20日 | 6時間 | 無 | 2008 | 個別式 | EHP | 2 | 3
43 | 教育委員会 | 教育総務課 | 戸頭小学校 | 校舎1 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 2672577 |  | 紙 | 0 | 410 | 3 | 91 | 0 | 20 | 20 | 8 | 紙 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8
44 | 教育委員会 | 教育総務課 | 戸頭小学校 | 校舎6 | ○ |  |  |  | 高圧 | - |  | 紙 | 0 | 78 | 0 | 48 | 0 | 8 | 20 | 8
45 | 教育委員会 | 子ども青少年課 | 戸頭小放課後 子どもクラブ | 戸頭小放課後子どもクラブ室 | ○ | ○ |  |  | 従量B | 399205 |  | 紙 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20日 | 6時間 | 紙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20日 | 6時間
46 | 教育委員会 | 教育総務課 | 藤代小学校 | 体育館10 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 4104573 |  | 紙 | 0 | 40 | 30 | 0 | 6 | 0 | 30 | 8 | 紙 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 8
47 | 教育委員会 | 子ども青少年課 | 藤代小放課後 子どもクラブ | 藤代小放課後子どもクラブ室（体育館10） | ○ | ○ | ○ |  | 高圧 | 4104573 |  | 無 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20日 | 6時間 | 無 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20日 | 6時間 | 無 | 2008 | 個別式 | EHP | 6 | 3
48 | 教育委員会 | 教育総務課 | 桜が丘小学校 | 校舎1 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 2510968 |  | 紙 | 0 | 230 | 0 | 45 | 30 | 0 | 20 | 8 | 紙 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 8
49 | 教育委員会 | 教育総務課 | 桜が丘小学校 | 校舎2 | ○ |  |  |  | 高圧 | - |  | 紙 | 0 | 230 | 0 | 59 | 38 | 0 | 20 | 8
50 | 教育委員会 | 子ども青少年課 | 桜が丘小放課後 子どもクラブ | 桜が丘小放課後子どもクラブ室 （校舎1､2） | ○ |  |  |  | 高圧 | 2510968 |  | 無 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20日 | 6時間 | 無 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20日 | 6時間
51 | 教育委員会 | 教育総務課 | 桜が丘小学校 | 体育館3 | ○ |  |  |  | 高圧 | - |  | 紙 | 0 | 40 | 36 | 12 | 1 | 0 | 30 | 8
52 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手第一中学校 | 校舎1 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 2723352 | ○ | 紙 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 紙 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6
53 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手第一中学校 | 校舎2 | ○ |  |  |  | 高圧 | - | ○ | 紙 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4
54 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手第一中学校 | 校舎3 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | - | ○ | 紙 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 8 | 紙 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8
55 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手第一中学校 | 校舎5 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | - | ○ | 紙 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 紙 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8
56 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手第一中学校 | 校舎9 | ○ |  |  |  | 高圧 | - | ○ | 紙 | 0 | 89 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8
57 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手第一中学校 | 校舎12 | ○ |  |  |  | 高圧 | - | ○ | 紙 | 0 | 92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 8
58 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手第一中学校 | 体育館4 | ○ |  |  |  | 高圧 | - | ○ | 紙 | 0 | 39 | 30 | 0 | 4 | 0 | 30 | 8
59 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手第二中学校 | 校舎18 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 4512421 |  | データ | 0 | 557 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 8 | 紙 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8
60 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手第二中学校 | 校舎23 | ○ |  |  |  | 高圧 | - |  | データ | 0 | 164 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 8
61 | 教育委員会 | 教育総務課 | 取手第二中学校 | 体育館28 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | - |  | データ | 0 | 90 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 8 | 紙 | 0 | 8 | 1 | 0 | 30 | 8
62 | 教育委員会 | 教育総務課 | 永山中学校 | 校舎16 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 2757271 |  | 紙 | 0 | 243 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 8 | 紙 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 | 8
63 | 教育委員会 | 教育総務課 | 永山中学校 | 校舎23 | ○ |  |  |  | 高圧 | - |  | 紙 | 8 | 264 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 4
64 | 教育委員会 | 教育総務課 | 永山中学校 | 校舎27 | ○ |  |  |  | 高圧 | - |  | 紙 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8
65 | 教育委員会 | 教育総務課 | 永山中学校 | 体育館17 | ○ |  |  |  | 高圧 | - |  | 紙 | 0 | 20 | 16 | 0 | 1 | 5 | 30 | 8
66 | 教育委員会 | 教育総務課 | 藤代中学校 | 校舎1 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 3815375 |  | 紙 | 0 | 548 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 8 | 紙 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 8
67 | 教育委員会 | 教育総務課 | 旧小文間小学校 | 体育館９ | ○ |  |  |  | 低圧 | 376485 |  | 紙 | 0 | 36 | 15 | 15 | 6 | 0 | 26 | 6
68 | 教育委員会 | 給食センター | 給食センター | 給食センター | ○ | ○ | ○ | ○ | 高圧 | 3457249 | ○ | 紙 | 0 | 66 | 17 | 2 | 6 | 0 | ２０日 | 10 | 無 | 2 | 0 | 0 | 1 | ３０日 | 0.5時間 | 紙 | 2015 | 個別式 | EHP | 4 | 5.0kw | 紙 | 1982 | 100ｋVA | 一部故障した照明をLEDに更新済み （事務室２）
69 | 教育委員会 | 教育総務課 | 旧戸頭西小学校 | 体育館⑦ | ○ |  |  |  | 高圧 | 732283 |  | 紙 | 14 | 44 | 14 | 0 | 6 | 0 | 30 | 8
70 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 戸頭公民館 | 戸頭公民館 | ○ | ○ |  | ○ | 高圧 | 1613796 | ○ | データ | 56 | 217 | 0 | 0 | 10 | 2 | 30日 | 10時間 | 紙 | 8 | 5 | 0 | 0 | 30日 | ４時間 | [6 empty] | 紙 | 1983 | 200ｋVA
71 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 戸頭公民館 | 別館 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | （戸頭公民館に含む） |  | 紙 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | ３０日 | 10時間 | 紙 | 0 | 1 | 0 | 0 | ３０日 | ４時間
72 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 井野公民館 | 井野公民館 | ○ |  |  | ○ | 高圧 | 1146654 |  | 紙 | 40 | 120 | 12 | 6 | 2 | 1 | ３０日 | 10時間 | [13 empty] | 紙 | 1989 | 150ｋVA
73 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 白山公民館 | 白山公民館 | ○ | ○ |  |  | 高圧 | 884911 | ○ | 紙 | 78 | 81 | 0 | 12 | 12 | 0 | ３０日 | 10時間 | 紙 | 3 | 2 | 0 | 0 | ３０日 | ４時間
74 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 相馬南公民館 | 相馬南公民館 | ○ | ○ |  |  | 低圧 | 629877 | ○ | 紙 | 11 | 59 | 0 | 0 | 3 | 1 | ３０日 | 8時間 | 紙 | 3 | 4 | 2 | 0 | ３０日 | ４時間
75 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 高須公民館 | 高須公民館 | ○ | ○ | ○ |  | 低圧 | 537455 |  | 紙 | 6 | 58 | 0 | 0 | 2 | 2 | ３０日 | 8時間 | 紙 | 2 | 0 | 0 | 1 | ３０日 | ４時間 | 紙 | 2011 | 個別式 | EHP | 6 | 1.62・1.00・0.90kw
76 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 久賀公民館 | 久賀公民館 | ○ |  | ○ |  | 低圧 | 772925 |  | 紙 | 10 | 48 | 0 | 0 | 2 |  | ３０日 | 8時間 | [7 empty] | 紙 | 1983・２００６・２０１８ | 個別式 | EHP | 7 | 2.40・1.70・1.10・0.75kw
77 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 相馬公民館 | 相馬公民館 | ○ | ○ | ○ |  | 低圧 | 733605 |  | 紙 | 13 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | ３０日 | 8時間 | 紙 | 0 | 3 | 0 | 0 | ３０日 | ４時間 | 紙 | ２００８～２０２１ | 個別式 | EHP | 9 | ０．７５～１．７０ｋｗ
78 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 六郷公民館 | 六郷公民館 | ○ | ○ |  |  | 低圧 | 737537 |  | 紙 | 13 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | ３０日 | 8時間 | 紙 | 0 | 2 | 0 | 0 | ３０日 | ４時間
79 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 山王公民館 | 山王公民館 | ○ |  | ○ |  | 低圧 | 745948 |  | 紙 | 17 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | ３０日 | 8時間 | [7 empty] | 紙 | 1993・２００７ | 個別式 | EHP | 6 | 1.30・1.70・2.00・2.40kw
80 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 埋蔵文化財 センター | 埋蔵文化財センター | ○ |  |  |  | 低圧（従量及び低圧） | 856566 | ○ | 紙 | 51 | 148 | 0 | 21 | 5 | 0 | 20日 | 9時間 | [16 empty] | ・一部故障した照明をLEDに更新済み ・一部照明はR3時点で故障中ですでに未点灯 ・使用時間は部屋によりばらつきあり
81 | 教育委員会 | スポーツ振興課 | 取手グリーンスポーツセンター | 取手グリーンスポーツセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 高圧 | 22,400,971円 | ○ | 紙 | 186 | 510 | 180 | 502 | 45 | 6 | 26日 | 13時間 | 紙 | 8 | 89 | 87 | 2 | 30日 | 12時間 | 紙 | 2014～2017 | 個別式 | EHP | 31 | 3.6～73.0ｋｗ | 紙 | 1989年 | 1230ｋVA
82 | 教育委員会 | スポーツ振興課 | 取手グリーンスポーツセンター | プール付属棟 | ○ |  |  |  |  | （取手グリーンスポーツセンターに含む） |  | 紙 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40日（年間/夏季のみ） | 8
83 | 教育委員会 | スポーツ振興課 | 藤代スポーツ センター | 藤代スポーツセンター | ○ | ○ |  | ○ | 高圧 | 4163806 | ○ | 紙 | 0 | 296 | 85 | 50 | 10 | 17 | 26 | 12 | 無 | 18 | 0 | 56 | 4 | 30 | 12 | [6 empty] | 紙 | 1993年 | 355ｋVA | 一部故障した照明をLEDに更新済み 屋外の白熱灯は現在使用してません
84 | 教育委員会 | スポーツ振興課 | 藤代スポーツ センター | 野球場 | ○ | ○ |  |  |  | （藤代スポーツセンターに含む） |  | 紙 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 紙 | 0 | 0 | 108 | 0 | 26 | 4 | [9 empty] | スコワボード内の蛍光灯は現在使用してません
85 | 教育委員会 | スポーツ振興課 | 藤代スポーツ センター | 便所棟 | ○ |  |  |  |  | （藤代スポーツセンターに含む） |  | 紙 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 | [16 empty] | 一部故障した照明をLEDに更新済み
86 | 教育委員会 | 図書館 | 取手図書館 | 取手図書館 | ○ |  |  | ○ | 高圧 | 1662596 | ○ | 無 | 46 | 414 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 | 10 | [13 empty] | データ | 2002年 | 100ｋVA
87 | 教育委員会 | 図書館 | ふじしろ図書館 | ふじしろ図書館 | ○ | ○ |  | ○ | 高圧 | 5000000 | ○ | 紙 | 164 | 420 | 0 | 38 | 2 | 0 | 26日 | 10時間 | 紙 | 4 | 46 | 7 | 0 | 30日 | 5時間 | [6 empty] | 紙 | 2002年 | 450ｋVA | 一部故障した照明をLEDに更新済み
集計 |  |  |  |  | 85 | 48 | 10 | 19 |  | 133484658 |  | 85 | 872 | 13447 | 654 | 1804 | 507 | 116 |  |  | 47 | 57 | 429 | 311 | 13 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 19 |  |  | 9

## Sheet1
データ
紙
無