様式第19号(第14条関係)

排水水質測定結果証明書

年　　月　　日

様

分析機関名

代表者　　　　　　　　　　　　　　　印

所在地

電話番号

環境計量士　　　　　　　　　　　　　　　印

年　　月　　日に依頼のあった検体について，計量した結果を次のとおり証明します。

(体区分　　　　　)

| 計量の対象 単位 | 測定値 | 定量下限値 | 測定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| カドミウム | mg／l |  |  | 日本工業規格KO102の55 |
| 全シアン | mg／l |  |  | 日本工業規格KO102の38(38.1.1を除く。) |
| 有機燐(りん) | mg／l |  |  | 昭和49年環告第64号付表1.又は日本工業規格K0102の31.1のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては，昭和49年環告第64号付表2) |
| 鉛 | mg／l |  |  | 日本工業規格KO102の54 |
| 六価クロム | mg／l |  |  | 日本工業規格KO102の65.2 |
| 砒(ひ)素 | mg／l |  |  | 日本工業規格KO102の61 |
| 総水銀 | mg／l |  |  | 昭和46年環告第59号付表1 |
| アルキル水銀 | mg／l |  |  | 昭和46年環告第59号付表2.昭和49年環告第64号付表3 |
| PCB | mg／l |  |  | 昭和46年環告第59号付表3 |
| ジクロロメタン | mg／l |  |  | 日本工業規格KO125の5.1，5.2又は5.3.2 |
| 四塩化炭素 | mg／l |  |  | 日本工業規格KO125の5.1，5.2，5.3.1，5.4.1又は5.5 |
| 1，2―ジクロロエタン | mg／l |  |  | 日本工業規格KO125の5.1，5.2，5.3.1又は5.3.2 |
| 1，1―ジクロロエチレン | mg／l |  |  | 日本工業規格KO125の5.1，5.2又は5.3.2 |
| シス―1，2―ジクロロエチレン | mg／l |  |  | 日本工業規格KO125の5.1，5.2又は5.3.2 |
| 1，1，1―トリクロロエタン | mg／l |  |  | 日本工業規格KO125の5.1，5.2，5.3.1，5.4.1又は5.5 |
| 1，1，2―トリクロロエタン | mg／l |  |  | 日本工業規格KO125の5.1，5.2，5.3.1，5.4.1又は5.5 |
| トリクロロエチレン | mg／l |  |  | 日本工業規格KO125の5.1，5.2，5.3.1，5.4.1又は5.5 |
| テトラクロロエチレン | mg／l |  |  | 日本工業規格KO125の5.1，5.2，5.3.1，5.4.1又は5.5 |
| 1，3―ジクロロプロペン | mg／l |  |  | 日本工業規格KO125の5.1，5.2又は5.3.1 |
| チウラム | mg／l |  |  | 昭和46年環告第59号付表4 |
| シマジン | mg／l |  |  | 昭和46年環告第59号付表5の第1又は第2 |
| チオベンカルブ | mg／l |  |  | 昭和46年環告第59号付表5の第1又は第2 |
| ベンゼン | mg／l |  |  | 日本工業規格KO125の5.1，5.2又は5.3.2 |
| セレン | mg／l |  |  | 日本工業規格KO102の67.2又は67.3 |
| ふっ素 | mg／l |  |  | 日本工業規格KO102の34.1又は昭和46年環告第59号付表6 |
| ほう素 | mg／l |  |  | 日本工業規格KO102の47.1，47.3又は昭和46年環告第59号付表7 |
| 銅 | mg／l |  |  | 日本工業規格KO102の52.2，52.3，52.4又は52.5 |
| 浮遊物質量 | mg／l |  |  | 昭和46年環告第59号付表8 |
| 水素イオン濃度指数 | ― |  |  | 日本工業規格KO102の12.1 |
| 備考 |  |